## Plan2
Município de Romelândia SC
Projeto Elétrico do Centro Educacional Infantil
[9 empty] | BDI | 23%
PLANILHA ORÇAMETÁRIA
FONTE | CÓDIGO | ITEM | MATERIAL | Unid. | QUANT. | Valor Unit. | BDI 23% | Valor Total
|  | 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 119331.46
SINAPI 09/2021 | 101882 | 1.1 | Quadro de distribuição geral com barramento para 225A | Un | 1 | 1783.93 | 410.3 | 2194.23
SINAPI 09/2021 | 101879 | 1.2 | Quadro de distribuição para 24 disjuntores | Un | 1 | 753.94 | 173.41 | 927.35
SINAPI 09/2021 | 101880 | 1.3 | Quadro de distribuição para 30 disjuntores | Un | 1 | 867.14 | 199.44 | 1066.58
SINAPI 09/2021 | 101881 | 1.4 | Quadro de distribuição para 40 disjuntores | Un | 1 | 1252.68 | 288.12 | 1540.8
SINAPI 09/2021 | 101882 | 1.5 | Quadro de distribuição para 50 disjuntores | Un | 4 | 1783.93 | 410.3 | 8776.92
SINAPI 09/2021 | 97881 | 1.6 | Caixa de passagem com tampa e fundo brita 30x30x30cm | Un | 5 | 95.35 | 21.93 | 586.4
SINAPI 09/2021 | 97883 | 1.7 | Caixa de passagem com tampa e fundo brita 60x60x50cm | Un | 1 | 280.21 | 64.45 | 344.66
SINAPI 09/2021 | 91940 | 1.8 | Caixa PVC retangular 4x2" | Un | 179 | 15.16 | 3.49 | 3338.35
SINAPI 09/2021 | 91937 | 1.9 | Caixa PVC octogonal 3x3" | Un | 100 | 11.25 | 2.59 | 1384
SINAPI 09/2021 | 91936 | 1.10 | Caixa PVC octogonal 4x4" | Un | 30 | 13.07 | 3.01 | 482.4
SINAPI 09/2021 | 91844 | 1.11 | Eletroduto de PVC corrugado 3/4" | m | 1000 | 6.94 | 1.6 | 8540
SINAPI 09/2021 | 91846 | 1.12 | Eletroduto de PVC corrugado 1" | m | 400 | 9.74 | 2.24 | 4792
SINAPI 09/2021 | 93008 | 1.13 | Eletroduto de PVC corrugado 1.1/2" | m | 70 | 16.66 | 3.83 | 1434.3
SINAPI 09/2021 | 93009 | 1.14 | Eletroduto de PVC corrugado 2" | m | 40 | 24.52 | 5.64 | 1206.4
SINAPI 09/2021 | 93358 | 1.15 | Escavação manual de valas | m3 | 6.3 | 68.91 | 15.85 | 533.99
SINAPI 09/2021 | 91924 | 1.16 | Cabo de cobre flexível, HEPR 750V 1,5mm2 | m | 1400 | 2.8 | 0.64 | 4816
SINAPI 09/2021 | 91926 | 1.17 | Cabo de cobre flexível, HEPR 750V 2,5mm2 | m | 3100 | 4.03 | 0.93 | 15376
SINAPI 09/2021 | 91928 | 1.18 | Cabo de cobre flexível, HEPR 750V 4,0mm2 | m | 200 | 6.54 | 1.5 | 1608
SINAPI 09/2021 | 91930 | 1.19 | Cabo de cobre flexível, HEPR 750V 6,0mm2 | m | 715 | 8.95 | 2.06 | 7872.15
SINAPI 09/2021 | 91931 | 1.20 | Cabo de cobre flexível, HEPR 1kV 6,0mm2 | m | 110 | 10 | 2.3 | 1353
SINAPI 09/2021 | 92985 | 1.21 | Cabo de cobre flexível, HEPR 1kV 16,0mm2 | m | 385 | 16.53 | 3.8 | 7827.05
SINAPI 09/2021 | 92984 | 1.22 | Cabo de cobre flexível, HEPR 1kV 25,0mm2 | m | 165 | 26.98 | 6.21 | 5476.35
SINAPI 09/2021 | 93653 | 1.23 | Disjuntor monopolar tipo DIN, 10A, curva C | Un | 5 | 11.66 | 2.68 | 71.7
SINAPI 09/2021 | 93655 | 1.24 | Disjuntor monopolar tipo DIN, 20A, curva C | Un | 29 | 13.49 | 3.1 | 481.11
SINAPI 09/2021 | 93656 | 1.25 | Disjuntor monopolar tipo DIN, 25A, curva C | Un | 1 | 13.49 | 3.1 | 16.59
SINAPI 09/2021 | 93657 | 1.26 | Disjuntor monopolar tipo DIN, 32A, curva B | Un | 15 | 14.97 | 3.44 | 276.15
SINAPI 09/2021 | 93657 | 1.27 | Disjuntor monopolar tipo DIN, 32A, curva C | Un | 1 | 14.97 | 3.44 | 18.41
SINAPI 09/2021 | 93671 | 1.28 | Disjuntor tripolar tipo DIN, 32A, curva C | Un | 2 | 81.13 | 18.66 | 199.58
SINAPI 09/2021 | 34714 | 1.29 | Disjuntor tripolar tipo DIN, 63A, curva C | Un | 4 | 75.51 | 17.37 | 371.52
SINAPI 09/2021 | 101894 | 1.30 | Disjuntor termomagnetico tripolar, 80A, 600V, Icc 25kA | Un | 2 | 157 | 36.11 | 386.22
SINAPI 09/2021 | 101896 | 1.31 | Disjuntor termomagnético tripolar, 200A, 600V, Icc 35kA | Un | 1 | 637.85 | 146.71 | 784.56
SINAPI 09/2021 | 39445 | 1.32 | Dispositivo DR, 2 polos, 25A, 30mA | Un | 5 | 138.62 | 31.88 | 852.5
SINAPI 09/2021 | 39446 | 1.33 | Dispositivo DR, 2 polos, 40A, 30mA | Un | 16 | 141.09 | 32.45 | 2776.64
SINAPI 09/2021 | 39471 | 1.34 | DPS classe II, 275V, 45kA | Un | 16 | 103.64 | 23.84 | 2039.68
SINAPI 09/2021 | 39472 | 1.35 | DPS classe II, 275V, 90kA | Un | 4 | 180.08 | 41.42 | 886
SINAPI 09/2021 | 91953 | 1.36 | Interruptor simples de embutir 1 tecla | Un | 18 | 25.95 | 5.97 | 574.56
SINAPI 09/2021 | 91959 | 1.37 | Interruptor simples de embutir 2 teclas | Un | 20 | 40.96 | 9.42 | 1007.6
SINAPI 09/2021 | 91967 | 1.38 | Interruptor simples de embutir 3 teclas | Un | 2 | 55.98 | 12.88 | 137.72
SINAPI 09/2021 | 92023 | 1.39 | Interruptor simples e tomada 2P+T | Un | 7 | 46 | 10.58 | 396.06
SINAPI 09/2021 | 91997 | 1.40 | Tomada de embutir 2P+T 20A | Un | 72 | 33.17 | 7.63 | 2937.6
SINAPI 09/2021 | 92005 | 1.41 | Tomada de embutir 2P+T 20A - 2 módulos | Un | 45 | 55.38 | 12.74 | 3065.4
Orçamento |  | 1.42 | Conexão para chuveiro e torneira elétrica | Un | 15 | 11.9 | 2.74 | 219.6
SINAPI 09/2021 | 97592 | 1.43 | Luminária tipo plafon com lâmpada LED 10W | Un | 21 | 40.91 | 9.41 | 1056.72
SINAPI 09/2021 | 38889 | 1.44 | Luminária tipo calha para 1 lâmpada tubulares | Un | 16 | 47.97 | 11.03 | 944
SINAPI 09/2021 | 38784 | 1.45 | Luminária tipo calha para 2 lâmpadas tubulares | Un | 94 | 64.17 | 14.76 | 7419.42
SINAPI 09/2021 | 100903 | 1.46 | Lâmpada tubular LED 20W | Un | 204 | 35.83 | 8.24 | 8990.28
SINAPI 09/2021 | 39391 | 1.47 | Refletor LED 50W | Un | 24 | 52.8 | 12.14 | 1558.56
SINAPI 09/2021 | 97598 | 1.48 | Sensor de presença sem fotocelula, fixação em teto | Un | 5 | 62.82 | 14.45 | 386.35
|  | 2 | SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA 225kVA |  |  |  |  | 74966.71
SINAPI 09/2021 | 11272 | 2.1 | Alça pré-formada para cabo CA/CAA 2 | Un. | 4 | 8.81 | 2.03 | 43.36
SINAPI 09/2021 | 1091 | 2.2 | Armação 1 estribo FG pesada 3/16 | Un. | 1 | 39.75 | 9.14 | 48.89
SINAPI 09/2021 | 39210 | 2.3 | Arruela alumínio 1" | Un. | 9 | 0.76 | 0.17 | 8.37
SINAPI 09/2021 | 39216 | 2.4 | Arruela alumínio 4" | Un. | 4 | 7.13 | 1.64 | 35.08
SINAPI 09/2021 | 379 | 2.5 | Arruela quadrada FG 38x38x18mm | Un. | 4 | 0.88 | 0.2 | 4.32
SINAPI 09/2021 | 12329 | 2.6 | Barramento de cobre chato | Kg | 9.22 | 157.57 | 36.24 | 1786.93
SINAPI 09/2021 | 868 | 2.7 | Cabo de cobre nu 25mm | m | 5.4 | 26.53 | 6.1 | 176.2
SINAPI 09/2021 | 863 | 2.8 | Cabo de cobre nu 35mm | m | 13.4 | 36.66 | 8.43 | 604.21
SINAPI 09/2021 | 864 | 2.9 | Cabo de cobre nu 70mm | m | 30 | 71.92 | 16.54 | 2653.8
SINAPI 09/2021 | 92982 | 2.10 | Cabo Flexível HEPR 1kV 16mm | m | 10 | 16.53 | 3.8 | 203.3
SINAPI 09/2021 | 92984 | 2.11 | Cabo Flexível HEPR 1kV 25mm | m | 3 | 26.98 | 6.21 | 99.57
SINAPI 09/2021 | 92986 | 2.12 | Cabo Flexível HEPR 1kV 35mm | m | 3 | 36.45 | 8.38 | 134.49
SINAPI 09/2021 | 92994 | 2.13 | Cabo Flexível HEPR 1kV 120mm | m | 78 | 119.7 | 27.53 | 11483.94
SINAPI 09/2021 | 91940 | 2.14 | Caixa retangular 4x2" instalada em parede | Un. | 2 | 15.16 | 3.49 | 37.3
SINAPI 09/2021 | 39693 | 2.15 | Caixa disjuntor geral alumínio com barramento e suporte | Un. | 1 | 3603.77 | 828.87 | 4432.64
SINAPI 09/2021 | 91936 | 2.16 | Caixa de luz octononal 4x4" | Un. | 1 | 68.32 | 15.71 | 84.03
SINAPI 09/2021 | 1062 | 2.17 | Caixa MDR demanda alumínio padrão CELESC | Un. | 1 | 365.44 | 84.05 | 449.49
SINAPI 09/2021 | 98111 | 2.18 | Caixa de inspeção para aterramento d=30cm | Un. | 1 | 44.52 | 10.24 | 54.76
SINAPI 09/2021 | 39692 | 2.19 | Caixa TC2 dupla alumínio padrão CELESC | Un. | 1 | 1153.12 | 265.22 | 1418.34
SINAPI 09/2021 | 34519 | 2.20 | Cruzeta de concreto 2,4m | Un. | 1 | 138.35 | 31.82 | 170.17
SINAPI 09/2021 | 406 | 2.21 | Fita em aço inox para cintar poste rolo 30m | Un. | 0.5 | 77.97 | 17.93 | 47.95
SINAPI 09/2021 | 39272 | 2.22 | Curva eletroduto rosca 90º 3/4 | Un. | 3 | 2.48 | 0.57 | 9.15
SINAPI 09/2021 | 1884 | 2.23 | Curva eletroduto rosca longo 90º 1" | Un. | 1 | 4 | 0.92 | 4.92
SINAPI 09/2021 | 101896 | 2.24 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 225A | Un. | 1 | 637.85 | 146.71 | 784.56
SINAPI 09/2021 | 39445 | 2.25 | DR, 2 polos, 25A, 30mA | Un. | 1 | 138.62 | 31.88 | 170.5
SINAPI 09/2021 | 91867 | 2.26 | Eletroduto PVC rígido 3/4" | m | 1 | 9.61 | 2.21 | 11.82
SINAPI 09/2021 | 91868 | 2.27 | Eletroduto PVC rígido 1" | m | 1 | 13.34 | 3.07 | 16.41
SINAPI 09/2021 | 93012 | 2.28 | Eletroduto PVC rígido 4" | m | 2 | 62.76 | 14.43 | 154.38
SINAPI 09/2021 | 12062 | 2.29 | Eletroduto em FG 4" | m | 6 | 61.43 | 14.13 | 453.36
SINAPI 09/2021 | 1051 | 2.30 | Cabeçote metálico 4" | Un. | 1 | 52.77 | 12.14 | 64.91
SINAPI 09/2021 | 91927 | 2.31 | Cabo de cobre flexível, 1kV, 2,5mm | m | 50 | 5.57 | 1.28 | 342.5
SINAPI 09/2021 | 404 | 2.32 | Fita auto fusão | m | 20 | 2.45 | 0.56 | 60.2
SINAPI 09/2021 | 406 | 2.33 | Fita aço inox para cintrar poste | Un. | 1 | 77.97 | 17.93 | 95.9
SINAPI 09/2021 | 425 | 2.34 | Grampo terra duplo 5/8" | Un. | 6 | 6.32 | 1.45 | 46.62
SINAPI 09/2021 | 96985 | 2.35 | Haste terra 12,7x2400mm | Un. | 7 | 79.33 | 18.25 | 683.06
SINAPI 09/2021 | 97610 | 2.36 | Lâmpada LED 15W | Un. | 1 | 19.86 | 4.57 | 24.43
SINAPI 09/2021 | 97607 | 2.37 | Luminária tartaruga oval 100W | Un. | 1 | 106.15 | 24.41 | 130.56
SINAPI 09/2021 | 1895 | 2.38 | Luva eletroduto pesado 4" | Un. | 2 | 25.94 | 5.97 | 63.82
SINAPI 09/2021 | 1891 | 2.39 | Luva eletroduto rosca 3/4" | Un. | 3 | 1.14 | 0.26 | 4.2
SINAPI 09/2021 | 1892 | 2.40 | Luva eletroduto rosca 1" | Un. | 2 | 1.6 | 0.37 | 3.94
SINAPI 09/2021 | 91842 | 2.41 | Eletroduto corrugado 20mm | m | 10 | 5.97 | 1.37 | 73.4
SINAPI 09/2021 | 93654 | 2.42 | Disjuntor monopolar DIN 16A | Un. | 1 | 12.27 | 2.82 | 15.09
SINAPI 09/2021 | 34688 | 2.43 | Disjuntor monopolar DIN 63A | Un. | 3 | 16.31 | 3.75 | 60.18
SINAPI 09/2021 | 92023 | 2.44 | Interruptor simples e tomada 2P+T | Un. | 1 | 46 | 10.58 | 56.58
SINAPI 09/2021 | 3395 | 2.45 | Isolador bastão polimérico 25kV | Un. | 3 | 112.59 | 25.9 | 415.47
SINAPI 09/2021 | 402 | 2.46 | Olhal parafuso | Un. | 1 | 18.46 | 4.25 | 22.71
SINAPI 09/2021 | 442 | 2.47 | Parafuso frances 16x45mm | Un. | 4 | 4.4 | 1.01 | 21.64
SINAPI 09/2021 | 441 | 2.48 | Parafuso maquina 16x150mm | Un. | 2 | 7.34 | 1.69 | 18.06
SINAPI 09/2021 | 39441 | 2.49 | Parafuso philips 6x50mm | Un. | 18 | 0.25 | 0.06 | 5.58
SINAPI 09/2021 | 4332 | 2.50 | Parafuso sextavado 10x30mm | Un. | 9 | 1.09 | 0.25 | 12.06
SINAPI 09/2021 | 11962 | 2.51 | Parafuso sextavado 1/4x3/4 | Un. | 27 | 0.22 | 0.05 | 7.29
SINAPI 09/2021 | 4273 | 2.52 | Para-raios de distribuição, 30kV - 10kA | Un. | 3 | 369.01 | 84.87 | 1361.64
SINAPI 09/2021 | 4342 | 2.53 | Porca sextavada 3/8" | Un. | 9 | 0.22 | 0.05 | 2.43
SINAPI 09/2021 | 39997 | 2.54 | Porca sextavada 1/4" | Un. | 6 | 0.3 | 0.07 | 2.22
SINAPI 09/2021 | 100583 | 2.55 | Assentamento de poste de concreto com comprimento de 11 metros e carga nominal de 1000 dAN | Un. | 1 | 583.13 | 134.12 | 717.25
SINAPI 09/2021 | 5035 | 2.56 | Poste concreto circular 11/1000 | Un. | 1 | 1849.35 | 425.35 | 2274.7
SINAPI 09/2021 | 39472 | 2.57 | DPS Dispositivo de proteção contra surto 275V / 90kA | Un. | 3 | 180.08 | 41.42 | 664.5
SINAPI 09/2021 | 37591 | 2.58 | Suporte mão francesa | Un. | 1 | 30.36 | 6.98 | 37.34
SINAPI 09/2021 | 101109 | 2.59 | Suporte para trafo em poste circular | Un. | 2 | 71.64 | 16.48 | 176.24
SINAPI 09/2021 | 97890 | 2.60 | Caixa de passagem retangular com tijolo maciço, fundo brita 1,0 x 1,0 x 0,6m | Un. | 1 | 853.52 | 196.31 | 1049.83
SINAPI 09/2021 | 41614 | 2.61 | Tampa para caixa de passagem | Un. | 1 | 92.94 | 21.38 | 114.32
SINAPI 09/2021 | 1585 | 2.62 | Terminal compressão 16mm | Un. | 4 | 4.86 | 1.12 | 23.92
SINAPI 09/2021 | 1586 | 2.63 | Terminal compressão 25mm | Un. | 25 | 6.15 | 1.41 | 189
SINAPI 09/2021 | 1591 | 2.64 | Terminal compressão 120mm | Un. | 31 | 23.15 | 5.32 | 882.57
SINAPI 09/2021 | 102106 | 2.65 | Transformador de tensão 25kV - 380/220V - 150kVA - imersão a óleo | Un. | 1 | 17864.38 | 4108.81 | 21973.19
SINAPI 09/2021 | 101100 | 2.66 | Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 | m3 | 1.68 | 830.8 | 191.08 | 1716.76
SINAPI 09/2021 | 97083 | 2.67 | Compactação mecânica de solo com compactador de solos a percussão | m3 | 5.6 | 2.75 | 0.63 | 18.93
SINAPI 09/2021 | 96396 | 2.68 | Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples | m3 | 0.28 | 121.74 | 28 | 41.93
SINAPI 09/2021 | 94998 | 2.69 | Piso de concreto armado 25mpa com armação em tela (espessura de 15cm) | m3 | 0.84 | 133.49 | 30.7 | 137.92
SINAPI 09/2021 | 98557 | 2.70 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | m2 | 6 | 36.43 | 8.38 | 268.86
SINAPI 09/2021 | 98555 | 2.71 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos | m2 | 6.56 | 22.48 | 5.17 | 181.38
SINAPI 09/2021 | 87497 | 2.72 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5 x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m2 | 21.85 | 96.43 | 22.18 | 2591.63
SINAPI 09/2021 | 93183 | 2.73 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | ml | 7.1 | 61.64 | 14.18 | 538.32
SINAPI 09/2021 | 93195 | 2.74 | Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | ml | 6 | 56.93 | 13.09 | 420.12
SINAPI 09/2021 | 87878 | 2.75 | Chapisco aplicado em alvenarias de concreto internas, argamaça com traço 1:3 com preparo manual | m2 | 43.7 | 3.99 | 0.92 | 214.57
SINAPI 09/2021 | 87547 | 2.76 | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, em faces internas de paredes | m2 | 43.7 | 19.1 | 4.39 | 1026.51
SINAPI 09/2021 | 88485 | 2.77 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m2 | 43.7 | 2.03 | 0.47 | 109.25
SINAPI 09/2021 | 88489 | 2.78 | Aplicação manual de pintura tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m2 | 43.7 | 13.95 | 3.21 | 749.89
SINAPI 09/2021 | 91341 | 2.79 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | Un. | 3.12 | 723.24 | 166.35 | 2775.52
SINAPI 09/2021 | 95956 | 2.80 | (Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa em empreendimentos), fck = 25 mpa | h | 1.86 | 2480.68 | 570.56 | 5675.31
SINAPI 09/2021 | 25002 | 2.81 | Cabo de alumínio nu com alma de aço, 2 AWG | Kg | 4.75 | 31.5 | 7.25 | 184.06
SINAPI 09/2021 | 13393 | 2.82 | Caixa metálica de embutir para BEP | Un. | 1 | 488.37 | 112.33 | 600.7
SINAPI 09/2021 | 97599 | 2.83 | Luminária de emergência 30 LEDs | Un. | 1 | 29.39 | 6.76 | 36.15
SINAPI 09/2021 | 91992 | 2.84 | Tomada de embutir 2P+T 10A | Un. | 1 | 40.47 | 9.31 | 49.78
Orçamento |  | 2.85 | Mesa retratil | Un. | 1 | 99.9 | 22.98 | 122.88
SINAPI 09/2021 | 101908 | 2.86 | Extintor PQS 4Kg | Un. | 1 | 161.87 | 37.23 | 199.1
SINAPI 09/2021 | 37539 | 2.87 | Placa de sinalização de abandono de local (fotoluminescente) | Un. | 1 | 22.4 | 5.15 | 27.55
|  | 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS |  |  |  |  | 22263.02
SINAPI 09/2021 | 97890 | 3.1 | Caixa de passagem retangular com tijolo maciço, fundo brita 1,0 x 1,0 x 0,6m | Un. | 1 | 853.52 | 196.31 | 1049.83
SINAPI 09/2021 | 41614 | 3.2 | Tampa para caixa de passagem | Un. | 1 | 92.94 | 21.38 | 114.32
SINAPI 09/2021 | 92990 | 3.3 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 1kV 70,0mm2 | m | 30 | 70.07 | 16.12 | 2585.7
SINAPI 09/2021 | 92994 | 3.4 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 1kV 120,0mm2 | m | 120 | 119.7 | 27.53 | 17667.6
SINAPI 09/2021 | 97670 | 3.5 | Eletroduto de PVC corrugado 4" | m | 20 | 26.77 | 6.16 | 658.6
SINAPI 09/2021 | 93358 | 3.6 | Escavação manual de valas | m3 | 1.8 | 68.91 | 15.85 | 152.57
Orçamento |  | 3.7 | Fita de advertência de condutor elétrico | m | 20 | 1.4 | 0.32 | 34.4
|  | 4 | TELEFONE E INTERNET |  |  |  |  | 14031.17
SINAPI 09/2021 | 91941 | 4.1 | Caixa de PVC 4x2" | Un | 21 | 10.05 | 2.31 | 259.56
SINAPI 09/2021 | 91846 | 4.2 | Eletroduto de PVC corrugado 1" | m | 450 | 5.97 | 1.37 | 3303
SINAPI 09/2021 | 97668 | 4.3 | Eletroduto de PVC corrugado 2" | m | 10 | 13.07 | 3.01 | 160.8
SINAPI 09/2021 | 98297 | 4.4 | Cabo eletrônico CAT6 | m | 1400 | 4.08 | 0.94 | 7028
SINAPI 09/2021 | 100561 | 4.5 | Quadro de distribuição 40x40x12cm | Un | 1 | 240.99 | 55.43 | 296.42
SINAPI 09/2021 | 100562 | 4.6 | Quadro de distribuição 60x60x12cm | Un | 1 | 374.69 | 86.18 | 460.87
SINAPI 09/2021 | 91947 | 4.7 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4x2" | Un | 21 | 6.88 | 1.58 | 177.66
SINAPI 09/2021 | 98307 | 4.8 | Tomada de rede RJ45 | Un | 42 | 45.39 | 10.44 | 2344.86
|  | 5 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 897
SINAPI 09/2021 | 97599 | 5.1 | Luminária de emergência simples - 30 leds | Un | 14 | 29.39 | 6.76 | 506.1
SINAPI 09/2021 | 37559 | 5.2 | Placa de sinalização de abandono de local (fotoluminescente) | Un | 10 | 31.78 | 7.31 | 390.9
|  | 6 | ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 2144.26
Orçamento |  | 6.1 | Central de alarme de incêndio | Un | 1 | 540 | 124.2 | 664.2
Orçamento |  | 6.2 | Acionador quebra-vidro | Un | 2 | 90.08 | 20.72 | 221.6
Orçamento |  | 6.3 | Sirene convencional compacta | Un | 2 | 40.8 | 9.38 | 100.36
SINAPI 09/2021 | 91831 | 6.4 | Eletroduto de PVC corrugado de 20mm | m | 80 | 7.31 | 1.68 | 719.2
SINAPI 09/2021 | 91940 | 6.5 | Caixa de PVC 4x2" | Un | 2 | 15.16 | 3.49 | 37.3
SINAPI 09/2021 | 98297 | 6.6 | Cabo eletrônico CAT6 | m | 80 | 4.08 | 0.94 | 401.6
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 233633.62
Glauber Sartori Gandolfi
CREA/SC 103070-7
Note on D122: Elétrico:

## Plan1
1. | Dispositivo de Proteção Contra Surto 275V - 40kA
2. | Interruptor Diferencial Residual Bipolar 40A-30mA
3. | Tomada industrial 2P+T - 32A
4. | Lâmpada vapor metálico 250W
5. | Reator para lâmpada vapor metálico 250W
6. | Eletrocalha perfurada tipo U 100x50mm chapa 18
7. | Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm chapa 18
8. | Suporte para calha de 100mm em ferro galvanizado
9. | Suporte para perfilado 38mm
10. | Suporte para vergalhão 1/4"
11. | Curva de inversão 100x100mm
12. | Cruzeta X horizontal 90º 100x50mm
13. | T horizontal 90º 100x50mm
14. | Saída horizontal para perfilado
15. | Comutador knob curto, 2 posições, com bloco de contato simples 1NA
16. | Saída perfilado horizontal para eletroduto 1"
17. | Placa de sinalização de saida, face simples (bloco autônomo)
18. | Luminária de emergência 2 faroletes (bloco autônomo)